## OÚ čp.81
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | OÚ |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Místo
Adresa - ulice a čp. | 81, Místo, 43158 |  | Ulice a č.p. | 81
Město/obec | Místo |  | Město/obec | Místo
Okres | Chomutov |  | IČO | 00262048
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | administrativa bydlení | Rok výstavby | 1980 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2024
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 38.407 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 1.5725 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 7.9487
Poznámky a komentáře:
Součástí budovy pošta a byt.
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400402354706 | C 25d | Obec Místo | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 1.5725
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 0.79376
25 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 0.86305
Plyn
EIC | 27ZG400Z03110634 |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 36.8345
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
Plynový kotel |  |  |  | 444 |  | termo hlavice: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 0
Plynový boiler |  | 1
Průtokový ohřívač plynový |  | 0
Průtokový ohřívač elektrický |  | 0
Kotel s výměníkem |  | 0
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
plastová | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | standardní prosklení objektu
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
LED po r. 2016: 100% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace | Poznámka:
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | NE
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka: | V blízkosti budovy je vhodné místo pro instalaci nabíjecí stanice.
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 1. 4. 2025 10:05:35
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## Kulturní dům č.p. 28
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | Kulturní dům |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Místo
Adresa - ulice a čp. | 28, Místo, 43158 |  | Ulice a č.p. | 81
Město/obec | Místo |  | Město/obec | Místo
Okres | Chomutov |  | IČO | 00262048
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | administrativa hotel a restaurace obchod a služby | Rok výstavby | 1980 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2023
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 1.6078 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 1.6078 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 0.59489
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400402354591 | C 35d | Obec Místo | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 1.6078
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 0.42634
25 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 1.1815
Plyn
EIC |  |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
Plynový kotel Kamna na tuhá paliva |  |  |  | 405 |  | termo hlavice: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 0
Plynový boiler |  | 1
Průtokový ohřívač plynový |  | 0
Průtokový ohřívač elektrický |  | 0
Kotel s výměníkem |  | 0
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
plastová | izolační dvousklo/trojsklo od roku 2016 | standardní prosklení objektu
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
LED po r. 2016: 100% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE
Je zavedeno průběhové měření? |  | NE
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 1. 4. 2025 10:05:35
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## ŠKOLKA
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | ŠKOLKA |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Místo
Adresa - ulice a čp. | 63, Místo, 43158 |  | Ulice a č.p. | 81
Město/obec | Místo |  | Město/obec | Místo
Okres | Chomutov |  | IČO | 00262048
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | vzdělávání | Rok výstavby | 1980 | Rok poslední rekonstrukce |  | 1990
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 0 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 0 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 0
Poznámky a komentáře:
Budova nyní není vyúžívána.
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400402354676 | C 25d | Obec Místo | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT
25 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT
Plyn
EIC | 27ZG400Z03015996 |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 0
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
Plynový kotel |  |  |  | 440 |  | klasický ruční ventil topení: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 0
Plynový boiler |  | 1
Průtokový ohřívač plynový |  | 0
Průtokový ohřívač elektrický |  | 0
Kotel s výměníkem |  | 0
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
jednoduché: 100% | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | standardní prosklení objektu
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky 10 let stáří: 100% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace | Poznámka:
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | NE
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
zatím neuvažujeme ale nebráníme se využít
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 1. 4. 2025 10:05:35
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy